## Planilha1
CodUsina | Usina | Sistema | Empresa | Posto | Posto BDH | Jusante | Desvio | Vol.Máx.(hm3) | Vol.min.(hm3) | Cota Máx.(m) | Cota min.(m) | Vol.Vert.(hm3) | Vol.Desv.(hm3) | PCV(0) | PCV(1) | PCV(2) | PCV(3) | PCV(4) | PAC(0) | PAC(1) | PAC(2) | PAC(3) | PAC(4) | Evap.Men.(1) | Evap.Men.(2) | Evap.Men.(3) | Evap.Men.(4) | Evap.Men.(5) | Evap.Men.(6) | Evap.Men.(7) | Evap.Men.(8) | Evap.Men.(9) | Evap.Men.(10) | Evap.Men.(11) | Evap.Men.(12) | Prod.Esp.(MW/m3/s/m) | Canal Fuga Médio(m) | TEIF(%) | IP(%) | Tipo Turbina | Num.Conj.Máq. | Num.Pols.Jus. | Fat.Carga Máx.(%) | Fat.Carga mín.(%) | Tipo Perdas(1=%/2=M/3=K) | Valor Perdas | Vazão Mín.Hist.(m3/s) | Num.Unid.Base | Infl.Vert.Canal de Fuga | Rep.Conj(0=aprox/1=det/2=simp) | #Maq(1) | PotEf(1) | QEf(1) | HEf(1) | #Maq(2) | PotEf(2) | QEf(2) | HEf(2) | #Maq(3) | PotEf(3) | QEf(3) | HEf(3) | #Maq(4) | PotEf(4) | QEf(4) | HEf(4) | #Maq(5) | PotEf(5) | QEf(5) | HEf(5) | QHTA0(1) | QHTA1(1) | QHTA2(1) | QHTA3(1) | QHTA4(1) | QHTA0(2) | QHTA1(2) | QHTA2(2) | QHTA3(2) | QHTA4(2) | QHTA0(3) | QHTA1(3) | QHTA2(3) | QHTA3(3) | QHTA4(3) | QHTA0(4) | QHTA1(4) | QHTA2(4) | QHTA3(4) | QHTA4(4) | QHTA0(5) | QHTA1(5) | QHTA2(5) | QHTA3(5) | QHTA4(5) | QHGA0(1) | QHGA1(1) | QHGA2(1) | QHGA3(1) | QHGA4(1) | QHGA0(2) | QHGA1(2) | QHGA2(2) | QHGA3(2) | QHGA4(2) | QHGA0(3) | QHGA1(3) | QHGA2(3) | QHGA3(3) | QHGA4(3) | QHGA0(4) | QHGA1(4) | QHGA2(4) | QHGA3(4) | QHGA4(4) | QHGA0(5) | QHGA1(5) | QHGA2(5) | QHGA3(5) | QHGA4(5) | PHA0(1) | PHA1(1) | PHA2(1) | PHA3(1) | PHA4(1) | PHA0(2) | PHA1(2) | PHA2(2) | PHA3(2) | PHA4(2) | PHA0(3) | PHA1(3) | PHA2(3) | PHA3(3) | PHA4(3) | PHA0(4) | PHA1(4) | PHA2(4) | PHA3(4) | PHA4(4) | PHA0(5) | PHA1(5) | PHA2(5) | PHA3(5) | PHA4(4) | PJA0(1) | PJA1(1) | PJA2(1) | PJA3(1) | PJA4(1) | PJRM(1) | PJA0(2) | PJA1(2) | PJA2(2) | PJA3(2) | PJA4(2) | PJRM(2) | PJA0(3) | PJA1(3) | PJA2(3) | PJA3(3) | PJA4(3) | PJRM(3) | PJA0(4) | PJA1(4) | PJA2(4) | PJA3(4) | PJA4(4) | PJRM(4) | PJA0(5) | PJA1(5) | PJA2(5) | PJA3(5) | PJA4(5) | PJRM(5) | Data | Obs | Vol.Ref. | Reg
155 | RETIRO BAIXO | 1 - Sudeste | 225 - | 155 | 0 | 156 - TRES MARIAS | 0 - NÃO HÁ | 241.59 | 200.72 | 616 | 614 | 200.72 | 200.72 | 591.5352 | 0.16425 | -0.00026071 | 0 | 0 | -723789.3 | 2350.039 | -1.9075 | 0 | 0 | -21 | -14 | 9 | 30 | 45 | 49 | 69 | 83 | 60 | 30 | 1 | -12 | 0.008755 | 577 | 0.037 | 8.309 | 2 - Kaplan/Propeller | 2 | 1 | 100 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 | Yes | 2 | 1 | 41.8 | 131 | 36.54 | 1 | 41.9 | 131 | 36.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 0.0068772 | -2.0995e-06 | 3.6298e-10 | -2.3589e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-27 |  | 241.59 | M
156 | TRES MARIAS | 1 - Sudeste | 18 - Cemig | 156 | 0 | 169 - SOBRADINHO | 0 - NÃO HÁ | 19528 | 4250 | 572.5 | 549.2 | 8526.31 | 4250 | 530.3318 | 0.006076 | -4.8362e-07 | 2.2035e-11 | -3.8466e-16 | 12075000 | -89343.69 | 247.989 | -0.30609 | 0.00014177 | -1 | -2 | 28 | 47 | 61 | 61 | 58 | 49 | 49 | 35 | 21 | 22 | 0.008564 | 515.7 | 4.059 | 11.426 | 2 - Kaplan/Propeller | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0.6 | 40 | 4 | Yes | 2 | 6 | 66 | 154 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.6558 | 0.0016069 | -2.5528e-07 | 2.8855e-11 | -1.1798e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-27 |  | 19528 | M
162 | QUEIMADO | 1 - Sudeste | 18 - Cemig | 158 | 0 | 169 - SOBRADINHO | 0 - NÃO HÁ | 557 | 95.25 | 829 | 811 | 212.12 | 95.25 | 801.7885 | 0.11423 | -0.0001977 | 1.4418e-07 | -2.4888e-17 | -7222561 | 26548.24 | -32.5292 | 0.013286 | 0 | 21 | 4 | 21 | 33 | 59 | 70 | 77 | 79 | 80 | 51 | 17 | 51 | 0.008829 | 637.5 | 2.803 | 6.467 | 1 - Francis | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 5.8 | 5 | 2 | No | 2 | 3 | 35 | 24 | 168.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.2 | 0.03073 | -0.00015531 | 5.0847e-07 | -6.0987e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-27 |  | 557 | M
169 | SOBRADINHO | 3 - Nordeste | 33 - CHESF | 169 | 0 | 172 - ITAPARICA | 0 - NÃO HÁ | 34116 | 5447 | 392.5 | 380.5 | 5447 | 5447 | 374.179 | 0.0013967 | -5.3516e-08 | 1.156e-12 | -9.546e-18 | -503710 | 4913.789 | -8.9669 | -0.018917 | 4.6538e-05 | 171 | 109 | 61 | 56 | 108 | 104 | 165 | 203 | 234 | 267 | 245 | 223 | 0.009023 | 362.5 | 1.23 | 2.28 | 2 - Kaplan/Propeller | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0.5 | 227 | 3 | Yes | 2 | 6 | 175 | 713 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.6538 | 0.001964 | -2.9687e-07 | 2.5083e-11 | -7.7023e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-27 |  | 34116 | M
172 | ITAPARICA | 3 - Nordeste | 33 - CHESF | 172 | 0 | 173 - MOXOTO | 0 - NÃO HÁ | 10782 | 7234 | 304 | 299 | 7234 | 7234 | 275.813 | 0.0067649 | -8.8684e-07 | 7.0679e-11 | -2.2398e-15 | -199695 | 1822.24 | -4.4357 | -0.0019176 | 1.2921e-05 | 163 | 88 | 47 | 35 | 55 | 41 | 81 | 138 | 190 | 227 | 235 | 202 | 0.008931 | 251.5 | 0.39 | 5.738 | 1 - Francis | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0.8 | 344 | 4 | Yes | 2 | 6 | 246.6 | 544 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-27 |  | 10782 | M

## flow
ano | itaparica | sobradinho | queimado | tres_marias | retiro_baixo
1931 | 3422 | 3396.92 | 58.33 | 798.17 | 149.08
1932 | 2173.17 | 2186.08 | 46.92 | 546.08 | 93.75
1933 | 2466.33 | 2456.58 | 47.67 | 622.92 | 156.08
1934 | 2030.58 | 1939.75 | 34.08 | 397.67 | 75
1935 | 2928.83 | 2877.17 | 64.25 | 697 | 154
1936 | 1995.58 | 1983.5 | 49.58 | 423.08 | 91.5
1937 | 2729.83 | 2687.25 | 46.67 | 817.58 | 137.92
1938 | 2405.08 | 2362.75 | 38.92 | 721.75 | 189.58
1939 | 2397.33 | 2334.58 | 44.08 | 739.17 | 176.5
1940 | 2758.17 | 2577.42 | 74.25 | 683.92 | 160.75
1941 | 2749.17 | 2629.67 | 54.33 | 680.08 | 161.58
1942 | 2853.58 | 2809.25 | 70.67 | 708.83 | 162.5
1943 | 4018.08 | 3920.5 | 99.75 | 1028.33 | 247.17
1944 | 2951.5 | 2852.92 | 66.25 | 578.75 | 145.25
1945 | 4907.92 | 4801 | 113.92 | 1044 | 172
1946 | 3935.25 | 3856 | 67.08 | 824.25 | 122.75
1947 | 3698.25 | 3544 | 77.25 | 919.33 | 161.42
1948 | 3065.42 | 3040.5 | 71.08 | 640.83 | 153.75
1949 | 4743 | 4682.17 | 73.58 | 1046.75 | 229.83
1950 | 2733.83 | 2683.42 | 51.33 | 682.92 | 158.33
1951 | 2535.17 | 2456.08 | 38.08 | 704.42 | 180.67
1952 | 3081.33 | 3033.75 | 42 | 904.5 | 182
1953 | 2020.42 | 1976.75 | 60.25 | 445.58 | 106.25
1954 | 1947.92 | 1887.75 | 58.17 | 321.25 | 80
1955 | 1867 | 1830 | 62.75 | 442.33 | 102.83
1956 | 2335 | 2284.75 | 58.58 | 496.58 | 121.58
1957 | 4235.5 | 4070.83 | 92.75 | 798.75 | 152.83
1958 | 2440.75 | 2379.83 | 58 | 431.08 | 107.33
1959 | 2022.33 | 1988.83 | 48.83 | 408.33 | 87.83
1960 | 3238.58 | 2925.33 | 46.75 | 636.92 | 130.5
1961 | 2917 | 2891.83 | 45.42 | 806.08 | 211.08
1962 | 2442.92 | 2449.08 | 54.67 | 744.92 | 157.5
1963 | 2165.58 | 2111.17 | 41.42 | 435.08 | 88.17
1964 | 2777.58 | 2710 | 50.17 | 577.42 | 144.17
1965 | 3227.33 | 3203.67 | 55.33 | 1011.83 | 225.58
1966 | 3024.92 | 2973.75 | 56.5 | 916.58 | 207.92
1967 | 2728.83 | 2607.67 | 46.08 | 862.5 | 174.42
1968 | 3149.5 | 3085.5 | 49.42 | 679.33 | 131.5
1969 | 2277.25 | 2266.58 | 45 | 530.58 | 111
1970 | 2869 | 2807.83 | 58.67 | 517.25 | 111.75
1971 | 1710.08 | 1712.08 | 34.25 | 391.67 | 83.42
1972 | 2340.5 | 2286.42 | 45.25 | 650.58 | 138.92
1973 | 2706.83 | 2674.17 | 53.5 | 779.17 | 173.25
1974 | 2764.83 | 2472.75 | 55.58 | 577 | 140.92
1975 | 2161.67 | 2116.58 | 37.17 | 595 | 126.92
1976 | 1726 | 1738.17 | 32.83 | 464.83 | 114.17
1977 | 2265.92 | 2191.17 | 47.08 | 526.17 | 130.58
1978 | 3199.92 | 3157.58 | 69.58 | 643.42 | 144.42
1979 | 5018.5 | 4951.92 | 90.67 | 1140.83 | 300.25
1980 | 4387.33 | 4332.83 | 86.67 | 912 | 211.83
1981 | 3651.92 | 3525.67 | 67.67 | 789.58 | 188.25
1982 | 3968 | 3776.42 | 89.58 | 1088.42 | 203.25
1983 | 4552.08 | 4306.67 | 86.42 | 1702.33 | 357.58
1984 | 2633.08 | 2413.58 | 53.17 | 575.67 | 146.92
1985 | 3914.92 | 3353.5 | 54.25 | 989.42 | 269.75
1986 | 2690.83 | 2619.08 | 43.58 | 668.17 | 157.42
1987 | 1911.83 | 1887 | 39 | 556.67 | 157.75
1988 | 2443.33 | 2244.08 | 60.92 | 515.5 | 169.83
1989 | 2120.25 | 1991.17 | 57.67 | 447.25 | 135.83
1990 | 2418.08 | 2307 | 38.67 | 352.08 | 113.08
1991 | 2731.67 | 2693.42 | 68.17 | 765.17 | 225.58
1992 | 4311.17 | 4166.42 | 106.08 | 1096 | 244.25
1993 | 2410.17 | 2335.67 | 56.75 | 600.92 | 185.17
1994 | 2720.67 | 2625.58 | 60 | 670.42 | 184.92
1995 | 1983.33 | 1902.92 | 47 | 536.92 | 170.58
1996 | 1811.92 | 1708.67 | 34.17 | 556.67 | 184.5
1997 | 2793.83 | 2741.83 | 42.08 | 962.75 | 245.42
1998 | 1834.42 | 1796.25 | 34.08 | 578.25 | 136.75
1999 | 1792.42 | 1723.17 | 33.42 | 511.58 | 108.83
2000 | 2488.58 | 2423.42 | 46.5 | 692.5 | 149.92
2001 | 1343.08 | 1281.25 | 31.5 | 315.75 | 73.42
2002 | 1951.75 | 1865.08 | 31.5 | 567.67 | 134.92
2003 | 1812.25 | 1790 | 32.33 | 529.83 | 141
2004 | 2624.67 | 2632.17 | 73 | 753.42 | 149.08
2005 | 2638.25 | 2616.33 | 61 | 786.42 | 181.67
2006 | 2454.5 | 2441.58 | 61.5 | 694.17 | 128
2007 | 2599.33 | 2536.75 | 49.33 | 778.75 | 142.92
2008 | 2072.58 | 1985.67 | 33.67 | 819.25 | 179.42
2009 | 2707.58 | 2672.25 | 52.58 | 902.75 | 201.17
2010 | 1760.92 | 1746.17 | 38.83 | 489.17 | 103.75
2011 | 2360 | 2355.25 | 50 | 785.17 | 130.17
2012 | 2063.75 | 2035.58 | 43.25 | 631.58 | 139
2013 | 1575.08 | 1583 | 38.58 | 456.75 | 72.08
2014 | 1293.5 | 1244.42 | 33.5 | 178.42 | 40.33
2015 | 1052.5 | 1006 | 30.92 | 272.75 | 48.33
2016 | 1231.33 | 1165.92 | 15 | 322.67 | 59.67
2017 | 834.92 | 796.08 | 17.75 | 203.17 | 39.42
2018 | 1333.17 | 1286.33 | 25.83 | 350.08 | 68.92
2019 | 1115.58 | 1096.83 | 28.25 | 362.08 | 53.58